|  | 鹿茸饮片检测报告 |  |
| --- | --- | --- |

| 产品名称 | 鹿茸饮片 |  | 图像 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 0706-TEST-7L |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员 | 赵登才 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位/人 | 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2025-07-07 08:40:57 |  |  |  |  |  | 总氨基酸含量参考: 蜡片>=55%; 粉片>=46%; 总氮含量参考: 蜡片>=10.8% 粉片>=7.8% 预测结果仅作参考 来源：中华人民共和国农业行业标准(NY/T 1162-2006) |  |
| 检测地点 | 能源学院T1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用仪器 | 鹿茸饮片智能分等仪 |  | 红外光谱 |  |  |  |  |  |
| 检测耗时 | 294秒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分等结果 | 全蜡片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总氨基酸含量范围 | 73%-79% |  |  |  |  |  |  |  |
| 总氮含量范围 | 13%-14% |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 主管1 |  | 审核人 |  |  |  | 主管2 |  |